西藏日喀则市拉孜县扎西岗乡小学

阳光房装修设计任务书

- 项目名称：

- 西藏日喀则市拉孜县扎西岗乡小学阳光房改造。

- 项目地理位置：

- 西藏日喀则市拉孜扎西岗乡小学附设幼儿园原综合教学楼西侧、东侧阳台。

- 项目概况：

西侧阳台（简称西台）：空间净长9200mm，宽6300mm，现状为地面铺设地砖，南墙和东墙为高墙，高度4800mm；北墙和西墙为矮墙，高度1430mm，门窗位置及其他详细尺寸见附图。

东侧阳台（简称东台）：空间净长9200mm，宽6300mm，现状为地面铺设地砖，南墙和西墙为高墙，高度4800mm；北墙和东墙为矮墙，高度1400mm，门窗位置及其他详细尺寸见附图。

- 项目背景及要求：

- 西藏日喀则市拉孜县扎西岗乡作为全县最大的乡镇，就读上学的幼儿也最多。现有的中心幼儿园处在中心小学院内。中心幼儿园成立于2017年，很多场所都不能满足现实需求。特别是该乡内很多村子地处黑颈鹤保护区，不能新建幼儿园。这些村子的幼儿只能到中心幼儿园入园。现有6名幼师和180名幼儿。目前欠缺幼儿活动场所，急需解决幼儿活动场所的问题。经研究决定，利用中心幼儿园教学楼二楼两处阳台（西侧阳台、东侧阳台）搭建阳光棚，改造为幼儿活动场所。

五、设计范围：

1.设计依据：提供的附图尺寸；国家和地方现行相关法律、法规和规范；

2.设计范围：西藏日喀则市拉孜扎西岗乡小学附设幼儿园原综合教学楼二楼两处阳台（东侧阳台、西侧阳台）改造为幼儿活动场所，加盖阳光棚，并对内部空间进行装饰装修设计。

3.设计内容：活动场所环境和设施、设备等进行全面、整体设计，并出效果图，并根据效果图方案进行装修施工图设计。

六、设计要求：

1.装饰装修材料及工艺满足科学、合理、经济和安全的需求；

2.设计方案具有一定的前瞻性，体现设计与艺术、设计与科技的相互融合；

2.设备选型应注重使用合理性、投资与后期维护的经济性；

3.设计定位：力求满足功能和美观要求，充分考虑幼儿活动场所的特征和需求，与整体建筑室内外环境达到和谐相融；

六、设计成果

1.方案设计：方案设计以效果图设计体现幼儿活动场所的关键部位，解决关键部位视觉死角；

2. 施工图设计：方案设计配套的施工图设计，做到满足按图施工条件；

3.设计说明至少应包括设计构思和特点、建筑内部的空间关系和处理、立面造型和环境营造、环境分析、主要材质色彩、无障碍设计、节能设计和环保等；

4.图纸文件应包括但不限于平面图、功能分析图、交通分析图、立面图、剖面图、效果图、家具或设备选型图等；

5.设计成果可采用电子版、纸质版或照片格式。